Pułtusk, 29.03.2023 r.

OR. 042.1.8.2022

***Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego***

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) na wykonanie zamówienia pn. **Zakup przenośnej „pętli indukcyjnej” wraz z oznakowaniem**

**Wyjaśnienie Nr 1 związane z treścią zapytania ofertowego**

Nawiązując do działu IX. Pozostałe informacje ust. 2 zapytania ofertowego z dnia 28.03.2023 r., Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

**Pytanie 1:** Co kryje się pod hasłem: *„przenośna pętla indukcyjna”*? Czy chodzi o urządzenie, które można łatwo przenieść czy chodzi o takie, które posiada wbudowany akumulator i może pracować niezależnie od sieci elektrycznej?

**Odpowiedź:** W zapytaniu ofertowym z dnia 28.03.2023 r. Zamawiający w dziale II. Opis przedmiotu zamówienia wskazał, jakie wymagania powinno spełniać urządzenie tj.:

11. Wskaźniki zasilania, mocy wejściowej, wymaganego ładowania oraz stanu ładowania.

12. Kompatybilna ładowarka w zestawie.

Należy przez to rozumieć, że urządzenie powinno mieć wbudowany lub wymienialny akumulator, który można wielokrotnie ładować. Urządzenie powinno się dać łatwo przenosić i pracować niezależnie od sieci elektrycznej do czasu, aż na urządzeniu zaświeci się kontrolka o konieczności jego naładowania.

STAROSTA

/-/ Jan Zalewski